重人科〔2022〕72号

重庆人文科技学院

关于印发《实验（实训）室安全检查管理办法》的

通    知

各二级学院、各部门：

为加强学校实验室安全管理，建立实验室安全定期检查制度，预防和减少实验室安全事故，学校制定了《实验（实训）室安全检查管理办法》，并经2022年4月24日校务会审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

特此通知

重庆人文科技学院

2022年5月6日

重庆人文科技学院

- 实验（实训）室安全检查管理办法

第一条  为进一步规范和加强实验（实训）室（以下简称实验室）安全管理，建立实验室安全定期检查制度，及时发现和排除实验室安全隐患，预防和减少实验室安全事故，特制定本办法。

第二条  严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求，根据“谁使用、谁负责，谁主管，谁负责”原则，逐级建立实验室安全检查制度。各二级学院是实验室安全管理工作的主体。所辖实验室是做好实验室安全检查工作的具体实施主体。

第三条  实验室安全检查实行学校、二级学院、实验室分级管理、分级负责、分级监督的运行机制，层层落实责任，形成以二级学院检查为主体、相关职能部门在学校实验室安全工作领导小组统一组织领导下分工负责的实验室安全检查体系。

第三条  实验室安全检查采取常规自查、定期检查、专项检查相结合的形式。

（一）常规自查。学校、二级学院和实验室根据实验室安全风险等级，确定安全检查频次并组织实施检查。具体风险等级评定标准和检查频次见学校《关于印发<实验室安全分类分级管理办法>的通知》（重人科〔2022〕71号）。

（二）定期检查。节假日前后，各二级学院和实验室定期开展实验室安全自查，学校各安全相关职能部门组成检查小组，对全校实验室开展集中安全检查。

（三）专项检查。根据上级主管部门或者组织机构要求，对学校实验室、危险化学品储存处置场所进行专项检查。

第四条  实验室安全检查内容以《重庆人文科技学院

实验（实训）室安全检查项目表》（附件）及教育部发布的《高等学校实验室安全检查项目表》为基础进行检查。

第五条  对各级各类检查中发现的安全隐患建立安全隐患台账，逐项整改，形成闭环管理。能够立查立改的，要立即整改到位；对短期无法整改的要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、整改期限和整改责任人。

第六条  检查中若发现重大或直接威胁师生员工生命安全的隐患，必须立即停止实验，在隐患排除前不得擅自恢复。

第七条  学校建立实验室安全检查通报制度。对全校实验室安全检查结果进行通报。

第八条  对于违反国家有关法律法规、学校规章制度的行为或对存在的严重安全隐患拒不整改的，学校将严肃追究相关人员责任。

第九条  本办法自公布之日起执行，由教务处负责解释。

附件：重庆人文科技学院实验（实训）室安全检查

项目表

附件

重庆人文科技学院

实验（实训）室安全检查项目表

| 序号 | 检查 项目 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全 责任 体系 | 成立有校级实验室安全工作领导小组（正式发文），明确其部门组成和工作职责。由学校党政负责人任组长，分管实验室工作的校领导和其他校领导任副组长，相关职能部门负责人和二级学院负责人参与。 |
|  |  | 成立有院级实验室安全工作领导小组（正式发文），明确其部门组成和工作职责。由院系党政负责人任组长，分管实验室安全领导及相关领导任副组长，实验中心主任和实验室安全管理人员等人参与。 |
|  |  | 有现任学校领导与院系负责人签字盖章的安全责任书，以及院系负责人和各实验室用房负责人签订的安全责任书，安全责任书及时更新。 |
| 2 | 规章 制度 | 有校级实验室安全管理制度（正式发文），包括实验室安全卫生管理、实验室分级分类、安全检查、应急预案等管理办法，并及时更新。 |
|  |  | 制定有院系特色的实验室安全卫生管理制度、安全检查制度、实验室仪器设备管理及维护制度、突发事件应急预案等安全制度（正式发文），并及时更新。 |
|  |  | 涉及危险化学品和生物安全的要建立采购、运输、储存、使用、处置的全过程管理制度。 |
|  |  | 定期开展实验室检查，确保实验室卫生状况良好、仪器设备正常稳定运行，及时发现、整改安全隐患，并做好检查整改记录。 |
| 3 | 文化 建设 | 所有用于学生使用的实验房间上墙学校统一制作的《实验室安全卫生管理制度》和《学生实验（实训）守则》。 |
|  |  | 涉及危险化学品的实验室需制作张贴《危险化学品安全周知卡》。 |
|  |  | 涉及生物安全、气体钢瓶、大型仪器设备、高功率设备、加热制冷设备的需制定张贴相应的安全操作规程或注意事项。 |
|  |  | 涉及危险源的场所，尤其是含有危化品、气体钢瓶、病原微生物及携带致病源体的实验动物、危险性机械加工装置等场所，需在危险源附近显著位置张贴警示标识。 |
| 4 | 安全 教育 | 做好实验室安全管理相关人员的安全培训工作，尤其是对新上岗人员的培训，并留存相关材料。 |
|  |  | 针对师生开展校级层面的实验室安全教育培训，并留存相关材料。 |
|  |  | 针对师生开展院系级层面的实验室安全教育培训，并留存相关材料。 |
|  |  | 组织实验室安全知识考试，落实实验室安全准入制度。 |
|  |  | 结合新生入学教育、主题班会、安全教育课等活动，组织学生集中观看实验室安全事故典型案例，开展警示教育，并留存相关材料。 |
| 5 | 场所 安全 | 每间实验室均有编号并登记造册。 |
|  |  | 离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源。 |
|  |  | 不在实验室睡觉过夜。 |
|  |  | 不存放和烧煮食物、饮食。 |
|  |  | 实验室内无吸烟现象。 |
|  |  | 有毒有害实验区与学习区明确分开。 |
|  |  | 存在燃烧和腐蚀风险的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置，并张贴标识。定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护，有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通，无锈水脏水）。 |
|  |  | 可能产生高浓度有害气体而导致个人暴露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，应在通风柜内进行。 |
|  |  | 含易爆物品的实验室需安装防爆风机、防爆灯、防爆开关等防爆装置；室内应加强通风，防止爆炸物聚积。 |
|  |  | 含重点危险源（如危险性机械加工装置、危化品、病原微生物、气体钢瓶等）实验室需安装门禁和监控设施。 |
|  |  | 危险性实验室根据自身特点配备急救物品，药箱不得上锁，急救物品在有效期内。 |
|  |  | 停用的实验室有安全防范措施和明显标识。 |
| 6 | 环境 卫生 | 实验室门窗、地面、桌面干净整洁，物品有序摆放，无杂物堆积。 |
|  |  | 实验室内未存放与实验无关的私人物品。 |
|  |  | 垃圾、废弃物及时清理。 |
| 7 | 消防 安全 | 消防器材配备数量合理，种类合适。涉危实验室房间内必须配备消防器材，普通实验室内无消防器材的，应保证临近走廊配置有消防器材。 |
|  |  | 消防器材无过期现象，摆放位置利于取用。 |
|  |  | 消防通道畅通，无杂物堆积。 |
|  |  | 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，并安装应急指示灯。 |
| 8 | 防盗 安全 | 门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺。 |
|  |  | 实验室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用。 |
|  |  | 休息日及节假日需关好门窗。 |
| 9 | 基础 用水 用电 安全 | 无实验室房屋漏雨渗水现象，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患。 |
|  |  | 各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿。 |
|  |  | 电气设备应配备空气开关和漏电保护器。 |
|  |  | 电源插座应有效固定。 |
|  |  | 插头插座功率需匹配，大功率设备需使用专用插座，无多个大功率设备使用同一接线板现象。 |
|  |  | 无多个接线板串联、接线板直接放地面的现象。 |
|  |  | 无乱拉乱接电线现象。 |
|  |  | 无线路老化、破损现象。 |
|  |  | 电器长期不用时，应切断电源。 |
|  |  | 配电箱应上锁，避免学生直接接触。 |
|  |  | 学生不得私自携带、使用与教学无关的大功率设备，如烤火炉、电磁炉等。 |
| 10 | 机电 安全 | 机械设备可靠接地。 |
|  |  | 设施设备须定期进行维护保养和检修，做好检查和维护保养记录。 |
|  |  | 大型精密贵重仪器设备由专人管理和指导操作，并有使用记录。 |
|  |  | 对于高温、高压、高速运动、含电磁辐射等设备，须在显眼位置张贴安全操作规程和安全警示标识。 |
|  |  | 强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风、散热。强电类实验必须二人（含）以上在场，操作时应戴绝缘手套。 |
|  |  | 进入高速切削机械操作工作场所，需做好个人防护。 |
|  |  | 加热制冷设备应放置在通风干燥处，周围不堆放杂物，不影响散热。 |
|  |  | 冰箱不超期使用（一般使用期限控制为10年），烘箱、电阻炉不超期使用（一般使用期限控制为12年）。 |
| 11 | 化学 安全 | 化学品（含废弃物）收集容器上需张贴标签（含名称、浓度、启用日期、储存条件、责任人等信息），收集容器密封良好，无标签脱落、模糊现象。 |
|  |  | 危险化学品的购买须经学校审批，向具有生产经营许可资质的单位进行购买，留存相关供应商的经营许可资质证书复印件。其中剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品购买前须报公安部门批准或备案。 |
|  |  | 建立实验室危险化学品目录（含所属单位、危化品名称、危险类别、存储地点、库存量、责任人等信息），并实时更新。 |
|  |  | 危险化学品设置专柜分类存放，如强酸与强碱，氧化剂与还原剂须分开存放；存储须通风、隔热、避光。 |
|  |  | 危险化学品须配套制作化学品安全技术说明书（MSDS）或危险品安全周知卡，并放置在显著位置。 |
|  |  | 管制类化学品实行双人双锁管理，并做好领取、使用、销毁登记。 |
|  |  | 剧毒化学品实行“五双”管理，即双人验收、双人保管、双把锁、双人发放、双本帐。 |
|  |  | 做好危化品的日常巡检，留存记录。 |
|  |  | 化学品的存放应控制在最小需求量，无过期药品、试剂堆积。 |
|  |  | 化学废弃物分类收集，收集容器上应粘贴废物信息标签和警示标志，定点储存、专人管理、及时处理，无乱堆乱放现象。 |
|  |  | 委托有危险废物处置资质的专业厂家集中处置化学废弃物，留存协议。 |
| 12 | 气体 钢瓶 安全 | 气体钢瓶合理固定，存放于专库，地面平整干燥，保持通风、避免暴晒、远离热源。 |
|  |  | 氧气钢瓶等助燃性气体与可燃性气体分开存放。 |
|  |  | 安装合适的监测报警装置。 |
|  |  | 气瓶的存放应控制在最小需求量，无过期废弃钢瓶。 |
|  |  | 气体钢瓶悬挂状态标识牌（“满、使用中、空瓶”），钢瓶颜色、字体清晰。 |
|  |  | 气瓶（包括空瓶）存储时，应将瓶阀关闭，卸下减压器，戴上并旋紧气瓶帽。 |
|  |  | 气瓶应立放使用，开启或关闭瓶阀速度要缓慢，禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶。 |
|  |  | 气体钢瓶里的气体，不能全部用完，应留有至少0.1Mpa的剩余气体。 |
|  |  | 钢瓶由专人管理，并做好领取、使用情况登记。 |
|  |  | 做好气体钢瓶的日常巡检，留存记录。 |
|  |  | 需定期联系供应商进行合格检验。 |
| 13 | 生物 安全 | 实验动物和病原微生物需从有资质的单位购买，具有合格证明。 |
|  |  | 病原微生物菌（毒）种保存在带锁冰箱或柜子中，高致病性病原微生物实行双人双锁管理。有病原微生物菌（毒）种保存、实验使用、销毁的记录。 |
|  |  | 操作实验动物和病原微生物时，必须做好个人安全防护。 |
|  |  | 动物实验结束后，动物尸体及组织应及时做好无害化处理。 |
|  |  | 生活垃圾、医疗废物、化学废物应分类存放，及时清理。 |
|  |  | 针头等尖锐物应使用利器盒或耐扎纸板箱盛放。 |

重庆人文科技学院党政办公室 2022年5月6日印发